# RESUMO PARA PROVA – GESTÃO DE FACILITIES EM SAÚDE

# 1. ENGENHARIA CLÍNICA

## 📌 O que é?

Área estratégica responsável pela gestão das tecnologias e equipamentos médicos hospitalares, garantindo:

- Segurança do paciente

- Disponibilidade dos equipamentos

- Redução de riscos

- Eficiência operacional

- Conformidade regulatória

Ela atua na interface entre:
➡ Assistência
➡ Tecnologia
➡ Infraestrutura
➡ Gestão de riscos

## 📌 Principais funções da Engenharia Clínica

- Gestão do ciclo de vida dos equipamentos

- Avaliação e incorporação de tecnologias

- Manutenção (preventiva, corretiva, preditiva e detectiva)

- Gestão de riscos hospitalares

- Controle de indicadores (MTTR, disponibilidade, falhas)

## 📌 Tipos de riscos gerenciados

- Risco Assistencial (dano ao paciente)

- Risco Ambiental

- Risco Financeiro

- Risco Civil

- Risco de Processo

- Risco Ocupacional

## 📌 Equipamentos estratégicos hospitalares

- Raio-X

- Tomografia

- Ressonância Magnética

- Ultrassom

- Autoclaves

- Equipamentos de anestesia

- Monitores multiparamétricos

# 2. TIPOS DE MANUTENÇÃO

(ESSA PARTE CAI MUITO EM PROVA 👇)

## 🔴 2.1 Manutenção Corretiva

É realizada após a falha acontecer.

### Tipos:

- Corretiva não planejada → Emergencial

- Corretiva planejada → Programada após análise

📌 Exemplo:

- Tomógrafo com tubo queimado

- Autoclave inoperante

👉 Desvantagem: gera indisponibilidade e risco assistencial.

## 🟡 2.2 Manutenção Preventiva

Realizada antes da falha ocorrer, baseada em:

- Intervalos de tempo

- Plano programado

- Histórico técnico

📌 Objetivo:
Reduzir ou evitar falhas.

📌 Indicada quando:

- Equipamento é crítico

- Alto custo de parada

- Impacta segurança do paciente

👉 É programada.

## 🔵 2.3 Manutenção Preditiva

Baseada na condição real do equipamento.

📌 Acompanha:

- Vibração

- Temperatura

- Desempenho

- Indicadores técnicos

📌 Permite:

- Antecipar falhas

- Planejar manutenção

- Operação contínua por mais tempo

👉 Mais estratégica e eficiente.

## 🟢 2.4 Manutenção Detectiva

Voltada para detectar falhas ocultas, principalmente em:

- Sistemas de proteção

- Sistemas automáticos de emergência

- Sistemas de controle e comando

📌 Exemplo:

- Sistema de alarme

- Sistema de shut-down

- Sistemas contra incêndio

👉 Muito usada para aumentar confiabilidade.

# 3. OS 3 EIXOS DA GESTÃO DE FACILITIES (voltados ao cliente externo)

De acordo com os slides

PARTE 1 SLIDES FACILITIES (1)

A gestão de facilities hospitalar atua em 3 grandes eixos:

## 🟣 3.1 Experiência e Conforto

Relacionada à percepção do paciente.

Inclui:

- Hotelaria hospitalar

- Alimentação

- Iluminação

- Conforto térmico

- Controle de ruído

- Enxoval

- Mobiliário

- Acolhimento

📌 Impacta:

- Experiência do paciente

- Satisfação

- Fidelização

- Reputação institucional

## 🔵 3.2 Segurança e Confiança

Relacionada à base técnica e sanitária.

Inclui:

- Limpeza e higienização

- Controle ambiental

- Manutenção predial

- Sistemas elétricos

- HVAC

- Controle de infecção

- Segurança patrimonial

- Conformidade ANVISA (RDC 50, RDC 51)

📌 Impacta:

- Segurança do paciente

- Acreditações hospitalares

- Redução de risco assistencial

- Negociação com operadoras

## 🟢 3.3 Conveniência e Suporte Emocional

Relacionada à hospitalidade e humanização.

Inclui:

- Concierge

- Capela

- Lojas

- Mobilidade interna

- Recepção

- Humanização do atendimento

- Vínculo com o paciente

📌 Objetivo:
Antecipar necessidades, surpreender e gerar vínculo.

# IMPACTOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO DE FACILITIES

Facilities impacta diretamente:

- Experiência do paciente

- Reputação institucional

- Fidelização

- Sustentabilidade financeira

- Negociação com operadoras

- Acreditações

- ESG

# HARD SERVICES X SOFT SERVICES

## Hard Services

Alta complexidade técnica:

- Manutenção elétrica

- Geradores

- Centrais de gases

- HVAC

- Engenharia clínica

## Soft Services

Serviços de apoio:

- Limpeza

- Hotelaria

- Jardinagem

- Portaria

- Alimentação

CONCEITO CENTRAL PARA PROVA

👉 Gestão de Facilities é a gestão do “ambiente do cuidado”.

Ela integra:

- Pessoas

- Espaços

- Processos

- Tecnologia

Para garantir:
✔ Segurança
✔ Eficiência
✔ Continuidade
✔ Conformidade regulatória
✔ Experiência positiva do paciente

# 💡 FRASE QUE PODE CAIR EM PROVA

“Engenharia Clínica e Facilities não aparecem no prontuário, mas salvam vidas todos os dias.”

PARTE 2 SLIDES FACILITIES (1)

Se você quiser, posso agora:

- 📌 Montar um mapa mental visual

- 📌 Criar 20 questões simuladas estilo prova

- 📌 Fazer um resumo ainda mais enxuto (1 página)

- 📌 Criar flashcards de memorização rápida

Fontes

Montar um mapa mental visual

Perfeito 🙌
Vou montar um mapa mental visual em formato organizado, para você conseguir estudar rápido e revisar antes da prova.

# 🏥 GESTÃO DE FACILITIES EM SAÚDE

(Mapa Mental Visual para Prova)

GESTÃO DE FACILITIES

│

┌────────────────────────┼────────────────────────┐

│                        │                        │

ENGENHARIA CLÍNICA        TIPOS DE MANUTENÇÃO     3 EIXOS DE FACILITIES

# 🔧 1️⃣ ENGENHARIA CLÍNICA

ENGENHARIA CLÍNICA

│

├─ Gestão de equipamentos médicos

├─ Segurança do paciente

├─ Gestão de riscos

├─ Incorporação de tecnologias

└─ Indicadores (MTTR, disponibilidade)

## 🎯 Riscos Gerenciados

RISCOS

├─ Assistencial

├─ Ambiental

├─ Financeiro

├─ Civil

├─ Processo

└─ Ocupacional

## 🏥 Equipamentos Estratégicos

├─ Tomografia

├─ Ressonância

├─ Raio-X

├─ Ultrassom

├─ Autoclave

└─ Equipamentos de anestesia

# 🛠 2️⃣ TIPOS DE MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

│

├─ 🔴 CORRETIVA

│     ├─ Após falha

│     ├─ Emergencial ou programada

│     └─ Gera indisponibilidade

│

├─ 🟡 PREVENTIVA

│     ├─ Antes da falha

│     ├─ Baseada em tempo

│     └─ Plano programado

│

├─ 🔵 PREDITIVA

│     ├─ Baseada na condição

│     ├─ Monitoramento de parâmetros

│     └─ Antecipação da falha

│

└─ 🟢 DETECTIVA

├─ Detecta falhas ocultas

├─ Sistemas de proteção

└─ Shut-down / alarmes

📌 LEMBRETE RÁPIDO PARA PROVA:

- Corretiva → depois da falha

- Preventiva → por tempo

- Preditiva → por condição

- Detectiva → falha oculta

# 🏨 3️⃣ OS 3 EIXOS DE FACILITIES

FACILITIES (CLIENTE EXTERNO)

│

├─ 🟣 EXPERIÊNCIA E CONFORTO

│      ├─ Hotelaria

│      ├─ Iluminação

│      ├─ Conforto térmico

│      ├─ Alimentação

│      └─ Enxoval / Mobiliário

│

├─ 🔵 SEGURANÇA E CONFIANÇA

│      ├─ Limpeza

│      ├─ Controle ambiental

│      ├─ Manutenção predial

│      ├─ HVAC

│      ├─ Controle de infecção

│      └─ RDC 50 / ANVISA

│

└─ 🟢 CONVENIÊNCIA E SUPORTE EMOCIONAL

├─ Concierge

├─ Capela

├─ Lojas

├─ Mobilidade

└─ Humanização

# 🏗 HARD X SOFT SERVICES

HARD SERVICES

├─ Engenharia

├─ Sistemas elétricos

├─ Geradores

├─ Equipamentos críticos

└─ Infraestrutura técnica

SOFT SERVICES

├─ Limpeza

├─ Hotelaria

├─ Jardinagem

├─ Portaria

└─ Alimentação

# 🎯 IMPACTO ESTRATÉGICO (CONECTE ISSO NA PROVA)

FACILITIES IMPACTA:

├─ Experiência do paciente

├─ Fidelização

├─ Reputação institucional

├─ Segurança do paciente

├─ Sustentabilidade financeira

└─ Acreditações

# 🧠 FRASE-CHAVE PARA MEMORIZAR

👉 Facilities é a gestão do AMBIENTE DO CUIDADO.
👉 Engenharia Clínica garante que a tecnologia funcione com segurança.
👉 Manutenção bem feita salva vidas.